ПРИЛОЖЕНИЯ

Примечания к таблицам Приложений 1-1а:

- В отношении бактерий, выделенных из ликвора, обычно не выдают ответ по чувствительности, определяемой диско-диффузионным методом, к следующим антибиотикам: применяемым только перорально, цефалоспоринам 1-2-го поколений (за исключением парентеральной формы цефуроксима), клиндамицину, макролидам, тетрациклинам, фторхинолонам. Данные антибиотики не являются средствами выбора при нейроинфекциях, вызванных возбудителями, указанными в последующих таблицах, и могут быть неэффективными при лечении таких инфекций.

- Антимикробные средства выделены в группы (A, B, C, U) с учетом их клинической эффективности, распространенности устойчивых штаммов бактерий, необходимости минимизировать формирование резистентости возбудителей, стоимости препаратов и рекомендаций FDA (США) по выбору альтернативных средств. Некоторые тесты полезны в целях эпиднадзора за инфекциями.

- В ячейках таблицы расположены группы сходных по действию, интерпретации результата и клинической эффективности антимикробных средств. Средства, связанные словом «или», обладают почти полной перекрестной чувствительностью или устойчивостью, поэтому результаты по одному средству позволяют предсказать и чувствительность/устойчивость к другому. Например, штамм энтеробактерий (не обладающих (-лактамазами расширенного спектра, БЛРС), показавший чувствительность к цефотаксиму, можно считать чувствительным и к цефтриаксону, что и может быть указано в ответе. Если средства в ячейке не связаны словом «или», подобное предсказание невозможно.

1) Уровень чувствительности к цефалотину соответствует уровням чувствительности к цефапирину, цефрадину, цефалексину, цефаклору и цефадроксилу. Чувствительность культуры к цефазолину, цефподоксиму, цефпрозилу, цефуроксиму и лоракарбефу (только у штаммов из мочи) может быть выше, поэтому в случае устойчивости штамма к цефалотину указанные антибиотики тоже используют для тестирования.

2) Тетрациклинчувствительные штаммы можно считать чувствительными к миноциклину и доксициклину. Некоторые культуры, устойчивые или умеренно-устойчивые к тетрациклину, проявляют чувствительность к миноциклину и/или доксициклину.

3) Рифампицин не рекомендуется использовать в лечении без сочетания с другими антимикробными средствами.

4) Кроме возбудителей из мочевых путей

5) Выборочный ответ по антибиотикам группы В показан в случае устойчивости культуры к антибиотикам группы А, для клинически важных культур (например, чувствительность энтеробактерий из ликвора к цефалоспоринам III-го поколения или «мочевых» штаммов к ко-тримоксазолу), а также в случаях аллергии к препаратам группы А или их непереносимости, при полимикробных и/или распространенных инфекциях, для целей эпиднадзора.

6) В группу С включены альтернативные и дополнительные средства, которые могут потребоваться в случае распространения эпидемических или местных устойчивых штаммов, а также для нестандартного лечения (например, хлорамфеникол при внекишечных формах сальмонеллеза) или с целью эпиднадзора.

7) Для обычного тестирования сальмонелл и шигелл применяют только ампициллин, хинолоновый препарат и ко-тримоксазол, а в случае внекишечных проявлений сальмонеллезной инфекции – добавляют цефалоспорины III и хлорамфеникол.

8) Цефотаксим и цефтриаксон применяют вместо препаратов группы А (цефазолина и цефалотина) для тестирования штаммов из ликвора.

9) Несмотря на результаты тестирования in vitro, штаммы клебсиелл, P. mirabilis и E. coli, продуцирующие БЛРС, могут проявляють клиническую устойчивость при лечении пенициллинами, цефалоспоринами или азтреонамом. Методика выявления БЛРС описана ниже. Все БЛРС+ штаммы рассматриваются, как устойчивые к пенициллинами, цефалоспоринами и азтреонаму.

10) Чувствительные к бензилпенициллину стафилококки проявляют чувствительность к другим пенициллинам, цефалоспоринам и карбапенемам. Устойчивые к бензилпенициллину, но чувствительные к оксациллину – чувствительны к (-лактамазо-стабильным пенициллинам, ингибиторзащищенным препаратам, а также цефемам и карбапенемам. Оксациллинустойчивые стафилококки резистентны ко всем (-лактамам (в т. ч. ингибитор-защищенным). Таким образом, чувствительность к широкому кругу (-лактамов можно предсказать после тестирования штамма только с бензилпенициллином и оксациллином (или цефокситином – суррогатом оксациллина). В обычной практике не рекомендуется применять для тестирования другие пенициллины, их комбинации с ингибиторами бета-лактамаз, цефемы или карбопенемы.

11) Для предсказания опосредованной геном mecA оксациллинрезистентности у штаммов S. aureus и S. lugdunensis достаточно поставить тесты с цефокситиновым диском или определение МПК цефокситина. Для определения указанной формы резистентности у коагулазоотрицательных стафилококков (кроме S. lugdunensis) предпочтительно использование диска с цефокситином. Результат по чувствительности/устойчивости к оксациллину выдается на основе тестов с цефокситином – суррогатом оксациллина.

12) Для выдачи ответа по результатам исследования метициллинчувствительных штаммов S. aureus.

13) ВНИМАНИЕ: Несмотря на результаты тестирования in vitro, клиническая эффективность цефалоспоринов, аминогликозадов, клиндамицина и ко-тримоксазола при энтерококковых инфекциях может быть низкой, поэтому ответ о чувствительности к этим средствам не выдается.

14) Чувствительность к пенициллину позволяет считать культуру чувствительной к ампициллину, амоксициллину, ампициллину/сульбактаму, амоксициллину/клавуланату, пиперациллину и пиперациллину/тазобактаму, что характерно для энтерококков, не продуцирующих  (-лактамазы. Вместе с тем ампициллинчувствитенльные энтерококки нельзя считать чувствительными к пенициллину (следует поставить тест с пенициллином). При эндокардите и других серьезных энтерококковых инфекциях, если не выявлены высокие уровни устойчивости к стрептомицину и гентамицину, рекомендуется сочетанное применение антибиотиков (бензилпенициллин или ампициллин или ванкомицин + аминогликозид).

15) В случае ванкомицинрезистентных Enterococcus faecium.

16) По уровню чувствительности к эритромицину можно судить о чувствительности/устойчивости к азитромицину, кларитромицину и диритромицину.

17) Выборочный ответ по антибиотикам группы В показан в случае устойчивости культуры к антибиотикам группы А, для клинически важных культур (например, чувствительность Haemophilus influenzae из ликвора к цефалоспоринам III-го поколения), а также в случаях аллергии к препаратам группы А или их непереносимости, при полимикробных и/или распространенных инфекциях, для целей эпиднадзора.

18) В группу С включены альтернативные и дополнительные средства, которые могут потребоваться в случае распространения эпидемических или местных устойчивых штаммов, а также для нестандартного лечения или с целью эпиднадзора.

19) Тетрациклинчувствительные штаммы можно считать чувствительными к миноциклину и доксициклину.

20) Для штаммов H. influenzae, выделенных из ликвора обычно выдают ответ только по чувствительности к ампициллину, цефалоспоринам III-го поколения, хлорамфениколу и меропенему.

21) Хотя такие пероральные антибиотики как амоксициллин/клавуланат, азитромицин, цефаклор, цефдинир, цефиксим, цефподоксим, цефпрозил, цефуроксим аксетил, кларитромицин, лоракарбеф и телитромицин используют для эмпирической терапии респираторных инфекций, вызванных H. influenzae, их тестирование in vitro иногда проводят (с эпидемиологическими целями или в ходе лечения).

22) Об активности амоксициллина можно судить по уровню чувствительности к ампициллину; устойчивость H. influenzae к этим препаратам, как правило, связана с выработкой (-лактамаз типа ТЕМ и может быть выявлена в быстром тесте на этот фермент.

23) В случае бактериемии и/или менингита, вызванных H. influenzae (независимо от наличия (-лактамаз).

24) Наряду с (-лактамазным тестом пенициллин применяется в целях эпиднадзора для выявления одной из форм пенициллинрезистентности гонококков.

25) Чувствительные к левофлоксацину пневмококки, как правило, чувствительны также к гемифлоксацину и моксифлоксацину. Однако, чувствительность к гемифлоксацину и моксифлоксацину не позволяет считать их чувствительными к левофлоксацину.

26) Культуры пневмококка из ликвора тестируют обычно методом серийных разведений с бензилпенициллином и цефотаксимом или цефтриаксоном, или меропенемом, а также ванкомицином (методом серийных разведений или диско-диффузионным методом); пневмококки из других материалов подвергают скринингу с оксациллиновым диском (в случае появления зоны менее 19 мм методом серийных разведений проверяют их чувствительность к бензилпенициллину, цефотаксиму, цефтриаксону или меропинему).

27) Для усиления бактерицидного действия при лечении инфекций, вызванных штаммами, умеренно-устойчивыми к пенициллину или ампициллину, может потребоваться комбинирование с аминогликозидом.

28) Ввиду отсутствия устойчивых к ванкомицину штаммов, в обычной клинической практике нет необходимости проверять чувствительность S. pneumoniae или S. agalactiae к пенициллину и другим рекомендованным для эмпирического лечения (-лактамам. Критерии для интерпретации результата используются в целях Разработки фармакотерапии, эпиднадзора и слежения за распространением антибиотикорезистентности; в случае обнаружения устойчивых или умеренно-устойчивых штаммов их пересылают в референс-лаборатории для подтверждения.

29) Ответ выдается в случае тестирования S. pyogenes.

30) Для профилактики интранатальной инфекции, обусловленной стрептококками группы В, применяют пенициллин или ампициллин. Для женщин с аллергией на пенициллин в случае низкого риска анафилаксии рекомендован цефазолин, высокого – клиндамицин или эритромицин. Стрептококки группы В чувствительны к ампициллину, пенициллину и цефазолину, но могут проявлять устойчивость к клиндамицину и/или эритромицину. В этой связи стрептококки группы В, выделенные от беременных женщин с выраженной аллергией на пенициллин (высокий риск анафилаксии), следует тестировать с клиндамицином и эритромицином.

31) В данной таблице группа бета-гемолитических стрептококков объединяет пиогенные стрептококки, образующие крупные колонии и обладающие антигенами групп A (S. pyogenes), C, G и B (S. agalactiae). Бета-гемолитические стрептококки, формирующие мелкие колонии, с антигенами групп A, C, F или G (S. anginosus, известные ранее как “S. milleri”) отнесены к группе «зеленящих», поэтому для интерпретации результата рекомендуется использовать соответствующие критерии.

Приложение 2A

##### Диаметры зон задержки роста (мм) контрольных штаммов неприхотливых микроорганизмов при тестировании диско-диффузионным методом на агаре Мюллера–Хинтона

#### без крови или других добавок (CLSI, 2009; одобрено FDA)

| АНТИБИОТИК | Содержание в диске (мкг) | Escherichia coli ATCC 259221 | Staphylococcus aureus ATCC 25923 | Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | Escherichia coli ATCC 352182 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Азитромицин | 15 | ( | 21–26 | ( | ( |
| Азлоциллин | 75 | ( | ( | 24–30 | ( |
| Азтреонам | 30 | 28–36 | ( | 23–29 | ( |
| Амикацин | 30 | 19–26 | 20–26 | 18–26 | ( |
| Амоксициллин/клавуланат | 20/10 | 18–24 | 28–36 | ( | 17–22 |
| Ампициллин | 10 | 16–22 | 27–35 | ( | 6 |
| Ампициллин/сульбактам | 10/10 | 19–24 | 29–37 | ( | 13–19 |
| Бензилпеницилиин | 10 ЕД | ( | 26–37 | ( | ( |
| Ванкомицин | 30 | ( | 17–21 | ( | ( |
| Гареноксацин | 5 | 28–35 | 30–36 | 19–25 | ( |
| Гатифлоксацин | 5 | 30–37 | 27–33 | 20–28 | ( |
| Гемифлоксацин | 5 | 29–36 | 27–33 | 19–25 | ( |
| Гентамицин6 | 10 | 19–26 | 19–27 | 16–21 | ( |
| Грепафлоксацин | 5 | 28–36 | 26–31 | 20–27 | ( |
| Даптомицин4 | 30 | ( | 18–23 | ( | ( |
| Диритромицин | 15 | ( | 18–26 | ( | ( |
| Доксициклин | 30 | 18–24 | 23–29 | ( | ( |
| Дорипенем | 10 | 28–35 | 33–42 | 29–35 | ( |
| Еноксацин | 10 | 28–36 | 22–28 | 22–28 | ( |
| Иклаприм | 5 | 14–22 | 25–33 | ( | ( |
| Имипенем | 10 | 26–32 | ( | 20–28 | ( |
| Канамицин | 30 | 17–25 | 19–26 | ( | ( |
| Карбенициллин | 100 | 23–29 | ( | 18–24 | ( |
| Кларитромицин | 15 | ( | 26–32 | ( | ( |
| Клинафлоксацин | 5 | 31–40 | 28–37 | 27–35 | ( |
| Клиндамицин3 | 2 | ( | 24–30 | ( | ( |
| Колистин | 10 | 11–17 | ( | 11–17 | ( |
| Левофлоксацин | 5 | 29–37 | 25–30 | 19–26 | ( |
| Линезолид | 30 | ( | 25–32 | ( | ( |
| Ломефлоксацин | 10 | 27–33 | 23–29 | 22–28 | ( |
| Лоракарбеф | 30 | 23–29 | 23–31 | ( | ( |
| Мезлоциллин | 75 | 23–29 | ( | 19–25 | ( |
| Меропенем | 10 | 28–34 | 29–37 | 27–33 | ( |
| Метициллин | 5 | ( | 17–22 | ( | ( |
| Мециллинам | 10 | 24(30 | ( | ( | ( |
| Миноциклин | 30 | 19–25 | 25–30 | ( | ( |
| Моксалактам | 30 | 28–35 | 18–24 | 17–25 | ( |
| Моксифлоксацин | 5 | 28–35 | 28–35 | 17–25 | ( |
| Налидиксовая кислота | 30 | 22–28 | ( | ( | ( |
| Нафциллин | 1 | ( | 16–22 | ( | ( |
| Нетилмицин | 30 | 22–30 | 22–31 | 17–23 | ( |
| Нитрофурантоин | 300 | 20–25 | 18–22 | ( | ( |
| Норфлоксацин | 10 | 28–35 | 17–28 | 22–29 | ( |
| Оксациллин | 1 | ( | 18–24 | ( | ( |
| Офлоксацин | 5 | 29–33 | 24–28 | 17–21 | 12–18 |
| Пиперациллин | 100 | 24–30 | ( | 25–33 | ( |
| Пиперациллин/тазобактам | 100/10 | 24–30 | 27–36 | 25–33 | 24–30 |
| Полимиксин В | 300 ЕД | 13(19 | ( | 14(18 | ( |
| Рифампицин | 5 | 8–10 | 26–34 | ( | ( |

(окончание приложения 2A)

| Спарфлоксацин | 5 | 30–38 | 27–33 | 21–29 | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стрептомицин6 | 10 | 12–20 | 14–22 | ( | ( |
| Сульфизоксазол7 | 250 или 300 | 15–23 | 24–34 | ( | ( |
| Тейкопланин | 30 | ( | 15–21 | ( | ( |
| Телаванцин | 30 | ( | 16–20 | ( | ( |
| Телитромицин | 15 | ( | 24–30 | ( | ( |
| Тетрациклин | 30 | 18–25 | 24–30 | ( | ( |
| Тигециклин | 15 | 20–27 | 20(25 | 9–13 | – |
| Тикарциллин | 75 | 24–30 | ( | 21–27 | 6 |
| Тикарциллин/клавуланат | 75/10 | 24–30 | 29–37 | 20–28 | 21–25 |
| Тобрамицин | 10 | 18–26 | 19–29 | 19–25 | ( |
| Триметоприм7 | 5 | 21–28 | 19–26 | ( | ( |
| Триметоприм/Сульфа-метоксазол7 | 1,25/ 23,75 | 23–29 | 24–32 | ( | ( |
| Тровафлоксацин | 10 | 29–36 | 29–35 | 21–27 | ( |
| Троспектомицин | 30 | 10–16 | 15–20 | ( | ( |
| Фаропенем | 5 | 20–26 | 27(34 | – | – |
| Флероксацин | 5 | 28–34 | 21–27 | 12–20 | ( |
| Фосфомицин5 | 200 | 22–30 | 25–33 | ( | ( |
| Хинупристин / дальфопристин | 15 | ( | 21–28 | ( | ( |
| Хлорамфеникол | 30 | 21–27 | 19–26 | ( | ( |
| Цефазолин | 30 | 21–27 | 29–35 | ( | ( |
| Цефаклор | 30 | 23–27 | 27–31 | ( | ( |
| Цефалотин | 30 | 15–21 | 29–37 | ( | ( |
| Цефамандол | 30 | 26–32 | 26–34 | ( | ( |
| Цефдинир | 5 | 24–28 | 25–32 | ( | ( |
| Цефдиторен | 5 | 22–28 | 20–28 | ( | ( |
| Цефепим | 30 | 31–37 | 23–29 | 24–30 | ( |
| Цефетамет | 10 | 24–29 | ( | ( | ( |
| Цефиксим | 5 | 23–27 | ( | ( | ( |
| Цефметазол | 30 | 26–32 | 25–34 | ( | ( |
| Цефокситин | 30 | 23–29 | 23–29 | ( | ( |
| Цефоницид | 30 | 25–29 | 22–28 | ( | ( |
| Цефоперазон | 75 | 28–34 | 24–33 | 23–29 | ( |
| Цефотаксим | 30 | 29–35 | 25–31 | 18–22 | ( |
| Цефотетан | 30 | 28–34 | 17–23 | ( | ( |
| Цефподоксим | 10 | 23–28 | 19–25 | ( | ( |
| Цефпрозил | 30 | 21–27 | 27–33 | ( | ( |
| Цефтазидим | 30 | 25–32 | 16–20 | 22–29 | ( |
| Цефтаролин | 30 | 26–34 | 26–35 | – | ( |
| Цефтибутен | 30 | 27–35 | ( | ( | ( |
| Цефтизоксим | 30 | 30–36 | 27–35 | 12–17 | ( |
| Цефтобипрол | 30 | 30–36 | 26–34 | 24–30 | ( |
| Цефтриаксон | 30 | 29–35 | 22–28 | 17–23 | ( |
| Цефуроксим | 30 | 20–26 | 27–35 | ( | ( |
| Циноксацин | 100 | 26–32 | ( | ( | ( |
| Ципрофлоксацин | 5 | 30–40 | 22–30 | 25–33 | ( |
| Эритромицин3 | 15 | ( | 22–30 | ( | ( |
| Эртапенем | 10 | 29–36 | 24(31 | 13(21 | – |

Примечания:

1. АТСС – торговая марка Американской коллекции типовых культур.

2. При условии надлежащего хранения штамма.

3. В обычных условиях для контроля применяют штамм S. aureus ATCC 25923. В некоторых случаях (обучение, оценка компетентности, проверка тестов) при использовании дисков с эритромицином и клиндамицином в качестве дополнительного контроля рекомендуется применять штамм S. aureus ATCC BAA-977 (обладающий индуцибельной ermA-опосредованной устойчивостью) и штамм S. aureus ATCC BAA-976 (обладающий только msrA-опосредованным эффлюксом макролидов). Штамм BAA-977 должен проявлять индуцибельную устойчивость (положительный результат в тесте на образование D-зоны), а штамм BAA-976 должен давать отрицательный результат в указанном тесте.

4. На некоторых партиях агара Мюллера-Хинтона с уменьшенным содержанием кальция зоны задержки роста могут быть меньшими.

5. Диск содержит 50 мг глюкозо-6-фосфата.

6. Для контроля дисков с 300 мкг стрептомицина или 120 мкг гентамицина применяют контрольный штамм Enterococcus faecalis ATCC 29212: стрептомицин должен давать зону размером 14-20 мм, гентамицин – зону 16-23 мм.

7. На результаты тестов могут существенное влияние оказывать повышенные уровни тимина и тимидина в среде.

Приложение 2Б

##### Диаметры зон задержки роста (мм) контрольных штаммов прихотливых

##### микроорганизмов при тестировании диско-диффузионным методом

#### (CLSI, 2009; одобрено FDA)

| АНТИБИОТИК | Содержание в диске (мкг) | Haemophilus influenzae ATCC 492471 | Haemophilus influenzae ATCC 49766 | Neisseria gonorrhoeae ATCC 49226 | Streptococcus pneumoniae ATCC 496192 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Азитромицин | 15 | 13–21 | – | ( | 19(25 |
| Азтреонам | 30 | 30–38 | ( | – | ( |
| Амоксициллин/клавуланат3 | 20/10 | 15–23 | – | ( | – |
| Ампициллин | 10 | 13–21 | – | ( | 30(36 |
| Ампициллин/сульбактам | 10/10 | 14–22 | – | ( | – |
| Бензилпеницилиин | 10 ЕД | ( | – | 26(34 | 24(30 |
| Ванкомицин | 30 | ( | – | ( | 20(27 |
| Гареноксацин | 5 | 33–41 | – | – | 26(33 |
| Гатифлоксацин | 5 | 33–41 | – | 45–56 | 24(31 |
| Гемифлоксацин | 5 | 30–37 | – | – | 28(34 |
| Грепафлоксацин | 5 | 32–39 | – | 44–52 | 21(28 |
| Даптомицин5 | 30 | ( | – | ( | 19(26 |
| Диритромицин | 15 | ( | – | ( | 18(25 |
| Дорипенем | 10 | 21–31 | ( | ( | 30–38 |
| Еноксацин | 10 | – | – | 43–51 | ( |
| Иклаприм | 5 | 24–33 | ( | ( | 21–29 |
| Имипенем | 10 | 21–29 | ( | – | ( |
| Кларитромицин | 15 | 11(17 | – | ( | 25(31 |
| Клинафлоксацин | 5 | 34–43 | – | – | 27(34 |
| Клиндамицин | 2 | ( | – | ( | 19(25 |
| Левофлоксацин | 5 | 32–40 | – | – | 20(25 |
| Линезолид | 30 | ( | – | ( | 25(34 |
| Ломефлоксацин | 10 | 33–41 | – | 45–54 | ( |
| Лоракарбеф | 30 | – | 26–32 | ( | 22(28 |
| Меропенем | 10 | 20–28 | – | – | 28(35 |
| Моксифлоксацин | 5 | 31–39 | – | – | 25(31 |
| Нитрофурантоин | 300 | – | – | ( | 23(29 |
| Норфлоксацин | 10 | – | – | – | 15(21 |
| Оксациллин | 1 | ( | – | ( | ≤126 |
| Офлоксацин | 5 | 31–40 | – | 43–51 | 16(21 |
| Пиперациллин/тазобактам | 100/10 | 33–38 | – | – | – |
| Рифампицин | 5 | 22–30 | – | ( | 25(30 |
| Спарфлоксацин | 5 | 32–40 | – | 43–51 | 21(27 |
| Спектиномицин | 100 | – | – | 23–29 | – |
| Телаванцин | 30 | ( | ( | ( | 17–24 |
| Телитромицин | 15 | 17(23 | – | ( | 27(33 |
| Тетрациклин | 30 | 14–22 | – | 30(42 | 27(31 |
| Тигециклин | 15 | 23–31 | ( | 30–40 | 23–29 |
| Триметоприм / сульфаметоксазол | 1,25/ 23,75 | 24–32 | – | ( | 20(28 |
| Тровафлоксацин | 10 | 32–39 | – | 42–55 | 25(32 |
| Троспектомицин | 30 | 22–29 | – | 28(35 | ( |
| Фаропенем | 5 | 15–22 | – | – | 27(35 |
| Флероксацин | 5 | 30–38 | – | 43–51 | ( |
| Хинупристин / дальфопристин | 15 | 15(21 | – | ( | 19(24 |
| Хлорамфеникол | 30 | 31–40 | – | ( | 23(27 |

(окончание приложения 2Б)

| Цефаклор | 30 | – | 25–31 | ( | 24(32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цефалотин | 30 | – | – | ( | 26(32 |
| Цефдинир | 5 | – | 24–31 | 40(49 | 26(31 |
| Цефдиторен | 5 | 25–34 | – | ( | 27(35 |
| Цефепим | 30 | 25–31 | – | 37–46 | 28(35 |
| Цефетамет | 10 | 23–28 | ( | 35(43 | ( |
| Цефиксим | 5 | 25–33 | ( | 37(45 | 16(23 |
| Цефметазол | 30 | 16–21 | – | 31(36 | ( |
| Цефокситин | 30 | – | – | 33(41 | ( |
| Цефоницид | 30 | – | 30–38 | ( | ( |
| Цефотаксим | 30 | 31–39 | – | 38–48 | 31(39 |
| Цефотетан | 30 | – | – | 30(36 | ( |
| Цефподоксим | 10 | 25–31 | – | 35(43 | 28(34 |
| Цефпрозил | 30 | – | 20–27 | ( | 25(32 |
| Цефтазидим | 30 | 27–35 | – | 35–43 | ( |
| Цефтаролин | 30 | 29–39 | – | – | 31(41 |
| Цефтибутен | 30 | 29–36 | ( | ( | ( |
| Цефтизоксим | 30 | 29–39 | – | 42–51 | 28(34 |
| Цефтобипрол4 | 30 | 28–36 | 30–38 | – | 33–39 |
| Цефтриаксон | 30 | 31–39 | – | 39–51 | 30(35 |
| Цефуроксим | 30 | – | 28–36 | 33(41 | ( |
| Ципрофлоксацин | 5 | 34–42 | – | 48–58 | ( |
| Эритромицин | 15 | ( | – | ( | 25(30 |
| Эртапенем | 10 | 20–28 | 27(33 | – | 28–35 |

Примечания:

1. АТСС – торговая марка Американской коллекции типовых культур.

2. Несмотря на отстутствие достоверных критериев интерпретации тестов S. pneumoniae с некоторыми бета-лактамами, штамм АТСС 49619 рекомендуется для контроля тестирования всех стрептококков с дисками всех антибиотиков рекомендуется для контроля ерных критериев интерпретации тестов реде тимина зоны задержки роста могут быть меньшими..

3. Для контроля тестов с гемофильными палочками на среде HTM можно использовать штамм E. coli ATCC 35218, который после инкубирования на воздухе должен вокруг диска с амоксициллином/клавуланатом давать зону задержки размером 17–22 мм.

4. Для обычного контроля можно использовать любой из указанных штаммов H. influenzae.

5. На некоторых партиях агара Мюллера-Хинтона с уменьшенным содержанием кальция зоны задержки роста могут быть меньшими.

6. Для контроля сохранности дисков с оксациллином лучше всего использовать штамм S. aureus ATCC 25923, который должен давать зону задержкт роста размером 18–24 мм.

Приложение 3

#### Интерпретация диаметров зон и эквивалентные

#### пороговые значения МПК для быстрорастущих неприхотливых микроорганизмов  (CLSI, 2009; одобрено FDA)1

|  | Содержание в диске | Диаметр зон задержки роста, мм | Эквивалентные пороговые значения МПК (мкг/мл) |
| --- | --- | --- | --- |
| АНТИБИОТИК | (мкг) | Устойчивые | Умеренно– устойчивые | Чувствительные | Устойчивые | Чувствительные |
| (-ЛАКТАМЫ: ПЕНИЦИЛЛИНЫ 21, 23 |
| Aзлоциллин для P. aeruginosa | 75 | (17 | ( | (18 | (128 | (64 |
| Ампициллин для энтеробактерий 2 и V. cholerae | 10 | (13 | 14–16 | (17 | (32 | (8 |
| для стафилококков 2,24 | -«- | (28 | ( | (29 | (0,5 | (0,25 |
| для энтерококков 31,32 | -«- | (16 | ( | (17 | (16 | (8 |
| Бензилпенициллин для стафилококков 24 | 10ЕД | (28 | ( | (29 | (0,25 | (0,12 |
| для энтерококков 31,32 | -«- | (14 | ( | (15 | (16 | (8 |
| для B. anthracis | – | ( | ( | ( | (0,25 | (0,12 |
| Карбенициллин для P( aeruginosa | 100 | (13 | 14–16 | (17 | (512 | (128 |
| для энтеробактерий | -«- | (19 | 20–22 | (23 | (64 | (16 |
| для других НГОБ | – | ( | ( | ( | (64 | (16 |
| Метициллин для S. aureus | 5 | (9 | 10–13 | (14 | (16 | (8 |
| Мезлоциллин для P( aeruginosa | 75 | (15 | – | (16 | (128 | (64 |
| для энтеробактерий и Acinetobacter spp. | -«- | (17 | 18–20 | (21 | (128 | (16 |
| для других НГОБ | – | ( | ( | ( | (128 | (16 |
| Нафциллин для S. aureus | 1 | (10 | 11–12 | (13 | (4 | (2 |
| Оксациллин для S. aureus | 1 | (10 | 11–12 | (13 | (4 | (2 |
| для S. lugdunensis | – | ( | ( | ( | (4 | (2 |
| для других КОС | – | ( | ( | ( | (0,5 | (0,25 |
| Пиперациллин для P(aeruginosa | 100 | (17 | ( | (18 | (128 | (64 |
| для энтеробактерий и Acinetobacter spp. | -«- | (17 | 18–20 | (21 | (128 | (16 |
| для других НГОБ | – | ( | ( | ( | (128 | (16 |
| Тикарциллин для P( aeruginosa | 75 | (14 | ( | (15 | (128 | (64 |
| для энтеробактерий и Acinetobacter spp. | -«- | (14 | 15–19 | (20 | (128 | (16 |
| для других НГОБ | – | ( | ( | ( | (128 | (16 |
| Мециллинам (только для E. coli из мочевого тракта) | 10 | (11 | 12–14 | (15 | (32 | (8 |
| ИНГИБИТОРЗАЩИЩЕННЫЕ (-ЛАКТАМЫ 1,21,23 |
| Амоксициллин / клавуланат для стафилококков | 20/10 | (19 | ( | (20 | (8/4 | (4/2 |
| для энтеробактерий | -«- | (13 | 14–17 | (18 | (32/16 | (8/4 |
| для B. pseudomallei | – | ( | ( | ( | (32/16 | (8/4 |

(продолжение приложения 3)

| Ампициллин/сульбактам для стафилококков, энтеробактерий и Acinetobacter spp. | 10/10 | (11 | 12–14 | (15 | (32/16 | (8/4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пиперациллин/тазобактам для Р( aeruginosa | 100/10 | (17 | ( | (18 | (128/4 | (64/4 |
| для энтеробактерий и Acinetobacter spp. | -«- | (17 | 18–20 | (21 | (128/4 | (16/4 |
| для других НГОБ | – | ( | ( | ( | (128/4 | (16/4 |
| для стафилококков | 100/10 | (17 | ( | (18 | (16/4 | (8/4 |
| Тикарциллин/клавуланат для Р( aeruginosa | 75/10 | (14 | ( | (15 | (128/2 | (64/2 |
| для энтеробактерий и Acinetobacter spp. | -«- | (14 | 15–19 | (20 | (128/2 | (16/2 |
| для стафилококков | -«- | (22 | ( | (23 | (16/2 | (8/2 |
| для Burkholderia cepacia, Stenotrophomonas maltophilia и других НГОБ | – | ( | ( | ( | (128/2 | (16/2 |
| ЦЕФЕМЫ (для парентарального применения, включая ЦЕФАЛОСПОРИНЫ I–IV поколений)1,3,4,5,24,30 |
| Моксалактам для энтеробактерий, Р( aeruginosa и стафилококков | 30 | (14 | 15–22 | (23 | (64 | (8 |
| Цефазолин для энтеробактерий 7 и стафилококков | 30 | (14 | 15–17 | (18 | (32 | (8 |
| Цефалотин для энтеробактерий 6,7 и стафилококков | 30 | (14 | 15–17 | (18 | (32 | (8 |
| Цефамандол для энтеробактерий и стафилококков | 30 | (14 | 15–17 | (18 | (32 | (8 |
| Цефепим для энтеробактерий, Р( aeruginosa, Acinetobacter spp. и стафилококков | 30 | (14 | 15–17 | (18 | (32 | (8 |
| Цефметазол для энтеробактерий и стафилококков | 30 | (12 | 13–15 | (16 | (64 | (16 |
| Цефокситин для энтеробактерий | 30 | (14 | 15–17 | (18 | (32 | (8 |
| для S. aureus и S. lugdunensis 24 | -«- | (21 | ( | (22 | (8 | (4 |
| для других КОС 24 | -«- | (24 | ( | (25 | ( | ( |
| Цефоницид для энтеробактерий и стафилококков | 30 | (14 | 15–17 | 18 | (32 | (8 |
| Цефоперазон для энтеробактерий и стафилококков | 75 | (15 | 16–20 | (21 | (64 | (16 |
| Цефотаксим для энтеробактерий 7, Р( aeruginosa, Acinetobacter spp. и стафилококков | 30 | (14 | 15–22 | (23 | (64 | (8 |
| Цефотетан для энтеробактерий и стафилококков | 30 | (12 | 13–15 | (16 | (64 | (16 |

(продолжение приложения 3)

| Цефтазидим для энтеробактерий, Р( aeruginosa, стафилококков и Acinetobacter spp. | 30 | (14 | 15–17 | (18 | (32 | (8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| для Burkholderia cepacia | -«- | (17 | 18–20 | (21 | (32 | (8 |
| для Stenotrophomonas maltophilia, B. pseudomallei и B. mallei | – | ( | ( | ( | (32 | (8 |
| Цефтизоксим для энтеробактерий, Р( aeruginosa и стафилококков | 30 | (14 | 15–19 | (20 | (64 | (8 |
| Цефтриаксон для энтеробактерий 7, Р( aeruginosa, Acinetobacter spp. и стафилококков | 30 | (13 | 14–20 | (21 | (64 | (8 |
| Цефуроксим для энтеробактерий и стафилококков | 30 | (14 | 15–17 | (18 | (32 | (8 |
| ЦЕФЕМЫ (для перорального применения) |
| Лоракарбеф для энтеробактерий 8 и стафилококков | 30 | (14 | 15–17 | (18 | (32 | (8 |
| Цефаклор для энтеробактерий и стафилококков | 30 | (14 | 15–17 | (18 | (32 | (8 |
| Цефдинир для энтеробактерий 8 и стафилококков | 5 | (16 | 17–19 | (20 | (4 | (1 |
| Цефетамет 9 для энтеробактерий | 10 | (14 | 15–17 | (18 | (16 | (4 |
| Цефиксим 9 для энтеробактерий | 5 | (15 | 16–18 | (19 | (4 | (1 |
| Цефподоксим для энтеробактерий 9 и стафилококков | 10 | (17 | 18–20 | (21 | (8 | (2 |
| Цефпрозил для энтеробактерий 10 и стафилококков | 30 | (14 | 15–17 | (18 | (32 | (8 |
| Цефтибутен 11 для энтеробактерий | 30 | (17 | 18–20 | (21 | (32 | (8 |
| Цефуроксим аксетил (пероральный) для энтеробактерий и стафилококков | 30 | (14 | 15–22 | (23 | (32 | (4 |
| КАРБАПЕНЕМЫ 12, |
| Имипенем для энтеробактерий, Р( aeruginosa, Acinetobacter spp. и стафилококков | 10 | (13 | 14–15 | (16 | (16 | (4 |
| для B. pseudomallei и B. mallei | – | ( | ( | ( | (16 | (4 |
| Меропенем для энтеробактерий, Р( aeruginosa, Acinetobacter spp. и стафилококков | 10 | (13 | 14–15 | (16 | (16 | (4 |
| для Burkholderia cepacia | -«- | (15 | 16–19 | (20 | (16 | (4 |
| Эртапенем для энтеробактерий и стафилококков | 10 | (15 | 16(18 | (19 | (8 | (2 |

(продолжение приложения 3)

| МОНОБАКТАМЫ |
| --- |
| Азтреонам для энтеробактерий и Р( aeruginosa | 30 | (15 | 16–21 | (22 | (32 | (8 |
| ГЛИКОПЕПТИДЫ |
| Ванкомицин для энтерококков 1,12,31,33 | 30 | (14 | 15–16 | (17 | (32 | (4 |
| для S. aureus 25 | – | ( | ( | ( | (16 | (2 |
| для КОС 25 | – | ( | ( | ( | (32 | (4 |
| Тейкопланин для стафилококков 26 и энтерококков | 30 | (10 | 11–13 | (14 | (32 | (8 |
| АМИНОГЛИКОЗИДЫ 13,30 |
| Амикацин для энтеробактерий, Р( aeruginosa, Acinetobacter spp. и стафилококков | 30 | (14 | 15–16 | (17 | (64 | (16 |
| Гентамицин для высокоустойчивых энтерококков | 120 | (6 | 7–9 | (10 | (500 | (500 |
| для стафилококков, энтеробактерий, Р( aeruginosa и Acinetobacter spp. | 10 | (12 | 13–14 | (15 | (16 | (4 |
| Канамицин для энтеробактерий и стафилококков | 30 | (13 | 14–17 | ( 18 | (64 | (16 |
| Нетилмицин для энтеробактерий, Р( aeruginosa и стафилококков | 30 | (12 | 13–14 | (15 | (32 | (8 |
| для Acinetobacter spp. | – | ( | ( | ( | (32 | (8 |
| Стрептомицин для высокоустойчивых энтерококков | 300 | (6 | 7–9 | (10 | >1000 | (500 |
| для энтеробактерий 14 | 10 | (11 | 12–14 | (15 | – | – |
| Тобрамицин для энтеробактерий, Р( aeruginosa, Acinetobacter spp. и стафилококков | 10 | (12 | 13–14 | (15 | (16 | (4 |
| МАКРОЛИДЫ |
| Азитромицин для стафилококков 22 | 15 | (13 | 14–17 | (18 | (8 | (2 |
| Кларитромицин для стафилококков 22 | 15 | (13 | 14–17 | (18 | (8 | (2 |
| Эритромицин для стафилококков 22 и энтерококков 22 | 15 | (13 | 14–22 | (23 | (8 | (0,5 |
| ТЕТРАЦИКЛИНЫ 15 |
| Доксициклин для стафилококков 15 и энтерококков 15 | 30 | (12 | 13–15 | (16 | (16 | (4 |
| для энтеробактерий | -«- | (10 | 11–13 | (14 | (16 | (4 |
| для Acinetobacter spp. | -«- | (9 | 10–12 | (13 | (16 | (4 |
| для B. pseudomallei и V. Cholerae | – | ( | ( | ( | (16 | (4 |

(продолжение приложения 3)

| Миноциклин для Burkholderia cepacia, Stenotrophomonas maltophilia, стафилококков 15 и энтерококков 15 | 30 | (14 | 15–18 | (19 | (16 | (4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| для энтеробактерий и Acinetobacter spp. | -«- | (12 | 13–15 | (16 | (16 | (4 |
| Тетрациклин для стафилококков 15, энтерококков15 и V. cholerae | 30 | (14 | 15–18 | (19 | (16 | (4 |
| для энтеробактерий 15 и Acinetobacter spp. 15 | -«- | (11 | 12–14 | (15 | (16 | (4 |
| для B. mallei | – | ( | ( | ( | (16 | (4 |
| ХИНОЛОНЫ 16,27 |
| Гатифлоксацин для энтеробактерий, Р( aeruginosa (из мочи), Acinetobacter spp. и энтерококков (из мочи) | 5 | (14 | 15–17 | (18 | (8 | (2 |
| для других НГОБ (из мочи) | – | ( | ( | ( | (8 | (2 |
| для стафилококков | 5 | (19 | 20–22 | (23 | (2 | (0,5 |
| Гемифлоксацин для энтеробактерий | 5 | (15 | 16–19 | (20 | (1 | (0,25 |
| Грепафлоксацин для энтеробактерий и стафилококков | 5 | (14 | 15–17 | (18 | (4 | (1 |
| Еноксацин для стафилококков (кроме S. aureus) и энтеробактерий | 10 | (14 | 15–17 | (18 | (8 | (2 |
| Левофлоксацин для энтеробактерий, Р( aeruginosa, Acinetobacter spp., Stenotrophomonas maltophilia и энтерококков | 5 | (13 | 14–16 | (17 | (8 | (2 |
| для Burkholderia cepacia | – | ( | ( | ( | (8 | (2 |
| для стафилококков | -«- | (15 | 16–18 | (19 | (4 | (1 |
| Ломефлоксацин для энтеробактерий, Р( aeruginosa и стафилококков | 10 | (18 | 19–21 | (22 | (8 | (2 |
| Моксифлоксацин для стафилококков | 5 | (20 | 21–23 | (24 | (2 | (0,5 |
| Налидиксовая кислота 16 для энтеробактерий из мочи | 30 | (13 | 14–18 | (19 | (32 | (16 |
| Норфлоксацин для энтеробактерий, Р( aeruginosa, стафилококков и энтерококков | 10 | (12 | 13–16 | (17 | (16 | (4 |
| Офлоксацин для энтеробактерий и Р( aeruginosa | 5 | (12 | 13–15 | (16 | (8 | (2 |
| для стафилококков | -«- | (14 | 15–17 | (18 | (4 | (1 |
| Спарфлоксацин для стафилококков | 5 | (15 | 16–18 | (19 | (2 | (0,5 |
| Флероксацин для энтеробактерий и стафилококков | 5 | (15 | 16–18 | (19 | (8 | (2 |
| Циноксацин для энтеробактерий из мочи | 100 | (14 | 15–18 | (19 | (64 | (16 |

(окончание приложения 3)

| Ципрофлоксацин для энтеробактерий, Р( aeruginosa, Acinetobacter spp., стафилококков и энтерококков | 5 | (15 | 16–20 | (21 | (4 | (1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДРУГИЕ |
| Даптомицин для стафилококков 26 | – | – | – | – | – | (1 |
| для энтерококков 26 | – | ( | ( | ( | ( | (4 |
| Клиндамицин для стафилококков 26 | 2 | (14 | 15–20 | (21 | (4 | (0,5 |
| Колистин для Р( aeruginosa | 10 | (10 | – | (11 | (8 | (2 |
| для Acinetobacter spp. | – | ( | ( | ( | (4 | (2 |
| Линезолид для стафилококков 29 | 30 | – | – | (21 | – | (4 |
| для энтерококков | -«- | (20 | 21–22 | (23 | (8 | (2 |
| Нитрофурантоин для энтеробактерий, стафилококков и энтерококков | 300 | (14 | 15–16 | (17 | (128 | (32 |
| Полимиксин В для Р( aeruginosa | 300 ЕД | (11 | – | (12 | (8 | (2 |
| для Acinetobacter spp. | – | ( | ( | ( | (4 | (2 |
| Рифампицин для стафилококков 28 и энтерококков 28 | 5 | (16 | 17–19 | (20 | (4 | (1 |
| Сульфонамиды для энтеробактерий 18, стафилококков 18 и V. cholerae | 250 или 300 | (12 | 13–16 | (17 | (512 | (256 |
| для других НГОБ 18 | – | ( | ( | ( | (512 | (256 |
| Телитромицин для стафилококков22 | 15 | (18 | 19–21 | (22 | (4 | (1 |
| Триметоприм для энтеробактерий | 5 | (10 | 11–15 | (16 | (8 | (4 |
| для стафилококков | -«- | (10 | 11–15 | (16 | (16 | (8 |
| Триметоприм / сульфаметоксазол для энтеробактерий 17, Acinetobacter spp., Burkholderia cepacia, Stenotrophomonas maltophilia, стафилококков и V. cholerae | 1,25/ 23,75 | (10 | 11–15 | (16 | (4/76 | (2/38 |
| для других НГОБ | – | ( | ( | ( | (4/76 | (2/38 |
| Фосфомицин 20 (для E.coli и E. faecalis из мочевого тракта) | 200 | (12 | 13–15 | (16 | (256 | (64 |
| Хинупристин / дальфопристин для стафилококков и энтерококков | 15 | (15 | 16–18 | (19 | (4 | (1 |
| Хлорамфеникол для энтеробактерий 19, стафилококков 22 и энтерококков | 30 | (12 | 13–17 | (18 | (32 | (8 |
| для Burkholderia cepacia22, Stenotrophomonas maltophilia 22 и V. cholerae | – | – | – | – | (32 | (8 |
| для других НГОБ 22 | – | ( | ( | ( | (32 | (8 |

Примечания к таблице Приложения 3:

1. Общие замечания:

- При тестировании штаммов протея следует игнорировать «роение» внутри основной зоны задержки роста; ввиду присутствия в среде конкурентов триметоприма и сульфаниламидов при тестировании данных средств внутри основной зоны до 20% может покрываться слабым ростом, который не принимают во внимание (отмечают только четкую границу основной зоны).

- Ввиду того, что псевдомонады в течение первых 3-4 дней лечения могут приобретать устойчивость к любым антибиотикам, требуется проведение повторного тестирования. Ответ о чувствительности псевдомонад от больных муковисцидозом рекомендуется выдавать после учета результатов опыта с продлением инкубирования до 24 ч (методом разведений или диско-диффузиогным методом).

- Не смотря на то, что MRSA (устойчивые к оксациллину S. aureus и коагулазонегативные стафилококки) в тестах in vitro могут проявлять чувствительность к таким антибиотикам, как пенициллины (в т.ч. ингибиторзащищенные), цефемы, карбапенемы и другие бета-лактамы, указанные антибиотики в клинике не эффективны, поэтому результаты тестов с ними не сообщают или сообщают об устойчивости; в случае чувствительности штамма к оксациллину его тестируют с указанными антибиотиками и выдают ответ по обычной схеме. Наиболее надежной основой для предсказания устойчивости к оксациллину служит выявление у штамма гена mecA или его продукта – пенициллин-связывающего белка 2а (PBP 2a), что рекомендуется в случае тяжелых стафилококковых инфекций. Выявление указанных маркеров подтверждает устойчивость к оксациллину, а их отсутствие – чувствительность. Если у штамма не выявлены данные маркеры, но при тестировании методом серийных разведений МПК оксациллина составляет не менее 4 мкг/мл, то, ввиду превалирования указанного механизма резистентности, выдают ответ об устойчивости штамма к оксациллину. Определять чувствительность к антибиотикам штаммов S. saprophyticus из мочи нет необходимости, поскольку препараты, применяемые при острых неосложненных инфекциях моче-половых путей (нитрофурантоин, ко-тримоксазол или фторхинолоны), обычно дают положительный клинический эффект.

- Синергидность действия на энтерококки аминогликозида и ампициллина, бензилпенициллина или ванкомицина можно предсказать по скрининговым тестам на устойчивость высокого уровня к гентамицину и стрептомицину. Тестировать другие аминогликозиды в отношение энтерококков не рекомендуется.

2. По тем же критериям интерпретируют и чувствительность к амоксициллину.

3. Независимо от результатов тестирования сальмонеллы и шигеллы, как правило, нечувствительны к цефалоспоринам I-II-го поколений и цефамицинам in vivo, поэтому результат о чувствительности не выдается

4. Несмотря на результаты тестирования in vitro, штаммы клебсиелл и E. coli, продуцирующие БЛРС, могут проявляють клиническую устойчивость при лечении пенициллинами, цефалоспоринами или азтреонамом, поэтому результат по пенициллинам, цефалоспоринам рсширенного спектра или азтреонаму выдается только после теста на БЛРС. Все БЛРС+ штаммы рассматриваются, как устойчивые ко всем пенициллинами, цефалоспоринами и азтреонаму. Вопрос о скрининге на БЛРС всех штаммов мочевого происхождения решается на местном уровне, исходя из распространенности БЛРС+ штаммов и клинико-эпидемиологических данных.

5. Ввиду того, что серрации, цитробактеры и энтеробактеры в течение первых 3-4 дней лечения могут приобретать устойчивость к цефалоспоринам III-го поколения, требуется проведение повторного тестирования

6. См. примечание 1 к таблицам Приложений 1-1а

7. См. примечание 8 к таблицам Приложений 1-1а

8. Ввиду возможного получения результатов ложной чувствительности не рекомендуется тестировать лоракарбеф и цефдинир в отношении цитробактеров, провиденций и энтеробактеров

9. Не пригоден для тестирования морганелл

10. Ввиду возможного получения результатов ложной чувствительности не рекомендуется тестировать цефпрозил в отношении провиденций

11. Только для энтеробактерий – возбудителей инфекций мочевыводящих путей

12. Энтеробактерии, устойчивые к одному или нескольким цефалоспоринам III-го поколения, с более высокими значениями МПК или зауженной зоной вокруг дисков с карбапенемами (даже в пределах критерия чувствительности), могут продуцировать фермент карбапенемазу. Для таких штаммов рекомендуется проведение скрининговых тестов на карбапенемазу. Вместе с тем, подобные тесты (включая модифицированный тест Hodge) не позволяют достоверно выявить этот механизм устойчивости у протеев, провиденций и морганелл. Клиническая эффективность лечения инфекций, вызванных возбудителями, образующими карбапенемазу, не установлена. В этой связи рекомендуется применять для лечения альтернативные средства.

13. Независимо от результатов тестирования in vitro сальмонеллы и шигеллы, как правило, нечувствительны к аминогликозидам in vivo, поэтому результат о чувствительности этих бактерий не выдается

14. Критерии интерпретации по уровням МПК не разработаны.

15. См. примечание 2 к таблицам Приложений 1-1а

16. Если в случае внекишечного сальмонеллеза возбудитель чувствителен ко фторхинолонам, но проявляет устойчивость к налидиксовой кислоте, клинический эффект применения фторхинолона может быть слабым или отсутствовать. В этой связи внекишечные штаммы сальмонелл следует тестировать не только с фторхинолонами, но и с налидиксовой кислотой, а при обнаружении устойчивости к последней врача следует предупредить о возможной неэффективности фторхинолонов.

17. См. примечание 7 к таблицам Приложений 1-1а

18. Уровень чувствительности к сульфизоксазолу соответствует уровню чувствительности к другим сульфаниламидам

19. Обычно по результатам тестирования «мочевых» штаммов ответ не выдается

20. Диск содержит 50 мг глюкозо-6-фосфата. При тестировании методом разведений в агаре (одобрен FDA) в среду добавляют 25 мг/мл глюкозо-6-фосфата.

21. Критерии интерпретации для P. aeruginosa установлены с учетом необходимости применения высоких доз при лечении серьезных инфекций; ввиду того, что монотерапия в большинстве случаев неэффективна, рекомендуется вводить в схему терапии дополнительный антибиотик (фторхинолон, аминогликозид), к которому проявляетчувствительность возбудитель.

22. См. примечание 4 к таблицам Приложений 1-1а

23. См. примечание 10 к таблицам Приложений 1-1а

24. Устойчивые к пенициллинам стафилококки вырабатывают бета-лактамазу. Проверять чувствительность к ним лучше с использованием пенициллина, нежели ампициллина. Бензилпенициллин используют для проверки чувствительности всех стафилококков ко всем «незащищенным» пенициллинам (ампициллину, амоксициллину, азлоциллину, карбенициллину, мезлоциллину, пиперациллину  и тикарциллину). Прежде, чем отнести штаммы с МПК пенициллина (0,12 мкг/мл (или зоной (29 мм) к чувствительным, следует провести тест на продукцию ими бета-лактамаз. Положительный результат теста свидетельствует об устойчивости штамма к бензилпенициллину, ампициллину, амоксициллину, карбенициллину, тикарциллину, мезлоциллину и пиперациллину. При устойчивости к оксациллину, выдают ответ об устойчивости также к бензилпенициллину, ампициллину, амоксициллину, карбенициллину, тикарциллину, мезлоциллину и пиперациллину или ответ не выдают.

25. Ввиду невозможности получения достоверных результатов диско-диффузионным методом, все штаммы стафилококков следует тестировать с ванкомицином методом серийных разведений и определять МПК. Все штаммы S. aureus с МПК ванкомицина ( 4 мкг/мл (а КОС ( 8 мкг/мл) следует направлять в рефернс-лабораторию для подтверждения.

26. Диско-диффузионный метод не позволяет четко разграничить чувствительные и устойчивые штаммы стафилококков и энтерококков.

27. Ввиду того, что стафилококки в течение первых 3-4 дней лечения могут приобретать устойчивость к хинолонам, требуется проведение повторного тестирования.

28. См. примечание 3 к таблицам Приложений 1-1а

29. Учет результатов диско-диффузионного метода ведут в проходящем свете; при получении данных о нечувствительности штамма результат следует перепроверить методом серийных разведений.

30. См. примечание 13 к таблицам Приложений 1-1а

31. См. примечание 14 к таблицам Приложений 1-1а

32. Ввиду того, что обусловленную продукцией бета-лактамаз устойчивость энтерококков к бензилпенициллину и ампициллину трудно выявить обычными методами, для штаммов из крови или ликворе рекомендуется проведение прямого бета-лактамазного теста с нитроцефином; положительный результат будет свидетельствовать об устойчивости штамма к бензилпенициллину, а также амино-, карбокси- и уреидопенициллинам.

33. При тестировании энтерококков с ванкомицином чашки инкубируют ровно 24 ч и просматривают в проходящем свете; наличие признаков даже слабого роста расценивают как устойчивость. Умеренно-устойчивые штаммы тестируют также методом серийных разведений.

Приложение 4

#### Интерпретация диаметров зон и эквивалентные пороговые значения МПК для Haemophilus influenzae и Haemophilus parainfluenzae (CLSI, 2009; одобрено FDA)1

|  | Содержание в диске | Диаметр зон задержки роста, мм | Эквивалентные значения МПК (мкг/мл) |
| --- | --- | --- | --- |
| АНТИБИОТИК | (мкг) | Устойчивые | Умеренно– устойчивые | Чувствительные | Устойчивые | Чувствительные |
| (-ЛАКТАМЫ: ПЕНИЦИЛЛИНЫ |
| Ампициллин 1,2 | 10 | (18 | 19–21 | (22 | (4 | (1 |
| ИНГИБИТОРЗАЩИЩЕННЫЕ (-ЛАКТАМЫ |
| Амоксициллин/клавуланат 1,3 | 10/20 | (19 | – | (20 | (8/4 | (4/2 |
| Ампициллин/сульбактам 3 | 10/10 | (19 | – | (20 | (4/2 | (2/1 |
| Пиперациллин / тазобактам3 | 100/10 | ( | ( | (21 | (2/4 | (1/4 |
| ЦЕФЕМЫ (для парентарального применения, включая ЦЕФАЛОСПОРИНЫ I–IV поколений) |
| Цефамандол 3 | – | – | – | – | (16 | (4 |
| Цефепим 1 | 30 | – | – | (26 | – | (2 |
| Цефоницид 3 | 30 | (16 | 17–19 | (20 | (16 | (4 |
| Цефотаксим 1 | 30 | – | – | (26 | ( | (2 |
| Цефтизоксим 1 | 30 | ( | ( | (26 | ( | (2 |
| Цефуроксим 3 | 30 | (16 | 17–19 | (20 | (16 | (4 |
| ЦЕФЕМЫ (для перорального применения) |
| Лоракарбеф 1,3 | 30 | (15 | 16–18 | (19 | (32 | (8 |
| Цефаклор 1,3 | 30 | (16 | 17–19 | (20 | (32 | (8 |
| Цефдинир 1 | 5 | – | – | (20 | – | (1 |
| Цефиксим 1 или | 5 | – | – | (21 | – | (1 |
| Цефподоксим 1 | 10 | – | – | (21 | – | (2 |
| Цефетамет 3 | 10 | (14 | 15–17 | (18 | (16 | (4 |
| Цефпрозил 1,3 | 30 | (14 | 15–17 | (18 | (32 | (8 |
| Цефтибутен 1 | 30 | ( | ( | (28 | ( | (2 |
| Цефуроксим | 30 | (16 | 17–19 | (20 | (16 | (4 |
| КАРБАПЕНЕМЫ |
| Меропенем 1 | 10 | ( | ( | (20 | ( | (0,5 |
| Эртапенем 1 или | 10 | ( | ( | (19 | ( | (0,5 |
| Имипенем 1 | 10 | – | ( | (16 | – | (4 |
| МОНОБАКТАМЫ |
| Азтреонам 1 | 30 | – | – | (26 | – | (2 |
| МАКРОЛИДЫ |
| Азитромицин 1 | 15 | – | – | (12 | – | (4 |
| Кларитромицин 1 | 15 | (10 | 11–12 | (13 | (32 | (8 |
| ФТОРХИНОЛОНЫ |
| Ципрофлоксацин | 5 | ( | ( | (21 | ( | (1 |
| Левофлоксацин, | 5 | ( | ( | (17 | ( | (2 |
| Ломефлоксацин, | 10 | ( | ( | (22 | ( | (2 |
| Моксифлоксацин, | 5 | ( | ( | (18 | ( | (1 |
| или Офлоксацин | 5 | – | ( | (16 | – | (2 |
| Гатифлоксацин | 5 | ( | ( | (18 | ( | (1 |
| Гемифлоксацин | 5 | ( | ( | (18 | ( | (0,12 |
| Грепафлоксацин | 5 | ( | ( | (24 | ( | (0,5 |
| Спарфлоксацин | – | – | – | – | – | (0,25 |
| Тровафлоксацин | 10 | – | – | (22 | – | (1 |
| Флероксацин | 5 | ( | ( | (19 | ( | (2 |
| ДРУГИЕ |
| Рифампицин 4 | 5 | (16 | 17–19 | (20 | (4 | (1 |
| Тетрациклин 5 | 30 | (25 | 26–28 | (29 | (8 | (2 |
| Телитромицин 1 | 10 | (11 | 12–14 | (15 | (16 | (4 |
| Триметоприм / сульфаметоксазол | 1,25/23,75 | (10 | 11–15 | (16 | (4/76 | (0,5/9,5 |
| Хлорамфеникол 6 | 30 | (25 | 26–28 | (29 | (8 | (2 |

Примечания к таблице Приложения 4:

1. Общие замечания:

- См. примечания 20 и 21 к таблицам Приложений 1-1а.

- Особенности приготовления среды HTM: готовят свежий рабочий раствор гематина путем растворения 50 мг порошка гематина в 100 мл раствора NaOH (0,01 моль/л) при подогревании тщательном перемешивании до полного растворения; добавляют к 1 литру расплавленного агара Мюллера-Хинтона 30 мл раствора гематина и 5 г дрожжевого экстракта, перемешивают и автоклавируют; после остывания среды в нее асептично добавляют 3 мл рабочего раствора никотинамиддинуклеотида (раствор НАД готовят путем растворения 50 мг реактива в 10 мл дистиллированной воды с последующим стерилизующим фильтрованием).

- Ввиду отсутствия резистентных культур или их редкости для некоторых сочетаний микроорганизм/антибиотик установлена только категория «чувствительных»; при получении результата, выходящего за границы данной категории, следует повторно провести идентификацию и определение чувствительности культуры и, в случае подтверждения, направить ее в референс-лабораторию

2. Тест позволяет предсказать также активность амоксициллина; большинство штаммов, устойчивых к указанным антибиотикам, продуцируют β-лактамазы типа ТЕМ (их можно выявлять в прямом тесте на данный фермент).

3. Редко встречающиеся ампициллинустойчивые, но не обладающие бета-лактамазной активностью штаммы Haemophilus influenzae (BLNAR), независимо от результатов тестирования in vitro, считаются устойчивыми также к амоксациллину/клавуланату, ампициллину/сульбактаму, цефаклору, цефетамету, цефонициду, цефпрозилу, цефуроксиму, лоракарбефу и пиперациллину/тазобактаму.

4. См. примечание 3 к таблицам Приложений 1-1а

5. Тетрациклинчувствительные штаммы можно считать чувствительными к миноциклину и доксициклину.

6. См. примечание 4 к таблицам Приложений 1-1а

Приложение 5

##### Интерпретация диаметров зон и эквивалентные

пороговые значения МПК для Neisseria gonorrhoeae и Neisseria meningitidis*

#### (CLSI, 2009; одобрено FDA)

|  | Содержание в диске | Диаметр зон задержки роста, мм | Эквивалентные пороговые значения МПК (мкг/мл) |
| --- | --- | --- | --- |
| АНТИБИОТИК | (мкг) | Устойчивые | Умеренно– устойчивые | Чувствительные | Устойчивые | Чувствительные |
| ПЕНИЦИЛЛИНЫ |
| Бензилпенициллин* 1,2,3 для N. gonorrhoeae | 10 | (26 | 27–46 | (47 | (2 | (0,06 |
| для N. meningitidis | ( | ( | ( | ( | (0,5 | (0,06 |
| Ампициллин* для N. meningitidis | ( | ( | ( | ( | (0,2 | (0,12 |
| ЦЕФЕМЫ (для парентарального применения, включая ЦЕФАЛОСПОРИНЫ I–IV поколений) |
| Цефотаксим* 1 для N. gonorrhoeae | 30 | ( | ( | (31 | ( | (0,5 |
| для N. meningitidis | 30 | ( | ( | (34 | ( | (0,12 |
| Цефтриаксон* 1 для N. gonorrhoeae | 30 | ( | ( | (35 | ( | (0,25 |
| для N. meningitidis | 30 | ( | ( | (34 | ( | (0,12 |
| Цефокситин 1 для N. gonorrhoeae | 30 | (23 | 24–27 | (28 | (8 | (2 |
| Цефуроксим 1 для N. gonorrhoeae | 30 | (25 | 26–30 | (31 | (4 | (1 |
| Цефепим 1 для N. gonorrhoeae | 30 | ( | ( | (31 | ( | (0,5 |
| Цефметазол 1 для N. gonorrhoeae | 30 | (27 | 28–32 | (33 | (8 | (2 |
| Цефотетан 1 для N. gonorrhoeae | 30 | (19 | 20–25 | (26 | (8 | (2 |
| Цефтазидим 1 для N. gonorrhoeae | 30 | ( | ( | (31 | ( | (0,5 |
| Цефтизоксим 1 для N. gonorrhoeae | 30 | ( | ( | (38 | ( | (0,5 |
| ЦЕФЕМЫ (для перорального применения) |
| Цефиксим 1 для N. gonorrhoeae | 5 | ( | ( | (31 | ( | (0,25 |
| Цефподоксим 1 для N. gonorrhoeae | 10 | ( | ( | (29 | ( | (0,5 |
| Цефетамет 1 для N. gonorrhoeae | 10 | ( | ( | (29 | ( | (0,5 |
| ФТОРХИНОЛОНЫ |
| Грепафлоксацин для N. gonorrhoeae | 5 | (27 | 28–36 | (37 | (1 | (0,06 |
| Еноксацин для N. gonorrhoeae | 10 | (31 | 32–35 | (36 | (2 | (0,5 |
| Ломефлоксацин для N. gonorrhoeae | 10 | (26 | 27–37 | (38 | (2 | (0,12 |
| Тровафлоксацин 1 для N. gonorrhoeae | 10 | ( | ( | (34 | ( | (0,25 |
| Ципрофлоксацин* для N. gonorrhoeae | 5 | (27 | 28–40 | (41 | (1 | (0,06 |
| для N. meningitidis 1,5 | 5 | (32 | 33–34 | (35 | (0,12 | (0,03 |
| Офлоксацин | 5 | (24 | 25–30 | (31 | (2 | (0,25 |
| Флероксацин | 5 | (28 | 29–34 | (35 | (1 | (0,25 |
| Левофлоксацин* для N. meningitidis | ( | ( | ( | ( | (0,12 | (0,03 |
| ДРУГИЕ |
| Тетрациклин 4 | 30 | (30 | 31–37 | (38 | (2 | (0,25 |
| Спектиномицин 1 | 100 | (14 | 15–17 | (18 | (128 | (32 |
| Меропенем* 1 для N. meningitidis | 10 | ( | ( | (30 | ( | (0,25 |
| Азитромицин* 1,5 для N. meningitidis | 15 | ( | ( | (20 | ( | (2 |
| Миноциклин* 1,5 для N. meningitidis | 30 | ( | ( | (26 | ( | (2 |
| Налидиксовая кислота* 6 для N. meningitidis | 30 | (25 | – | (26 | (8 | (4 |
| Сульфонамиды * 1,5 для N. meningitidis | ( | ( | ( | ( | (8 | (2 |
| Триметоприм / сульфаметоксазол* 5,7 для N. meningitidis | 1,25/ 23,75 | (25 | 26–29 | (30 | (0,5/9,5 | (0,12/2,4 |
| Хлорамфеникол для N. meningitidis* 8 | 30 | (19 | 20–25 | (26 | (8 | (2 |
| Рифампицин* 5,9 для S. pneumoniae | 5 | (19 | 20–24 | (25 | (2 | (0,5 |

Примечания к таблице Приложения 5:

* ВНИМАНИЕ: все манипуляции с культурами N. meningitidis следует проводить с особой осторожностью. Суспензирование культуры вне бокса часто сопровождается внутрилабораторным заражением (в результате вдыхания аэрозоля), причем подобная менингококковая инфекция в 50% случаев приводит к летальному исходу. Рекомендации по безопасности зависят от источника выделения культуры (при выделении из стерильных в норме локусов манипуляции проводят в ламинарном боксе). При недоступности бокса следует использовать защитную одежду, защитный экран на все лицо и перчатки, а также минимизировать манипуляции: провести изучение мазков, окрашенных по Граму, или серотипирование с использованием фенолизированного изотонического раствора. Работникам, постоянно контактирующим с аэрозолями N. meningitidis, рекомендуется прививка против менингококковой инфекции (вакцинация снижает риск инфекции, однако не на 100%, а также не защищает от менингококков группы В – частой причины внутрилабораторной инфекции).

1. Общие замечания:

- В случае умеренно-устойчивых штаммов клиническая эффективность применения цефметазола, цефотетана, цефокситина и спектиномицина неизвестна. В отношении других антимикробных средств клиническая эффективность составляет 85–95% (против более 95% для чувствительных штаммов). При получении результата, свидетельствующего об умеренной устойчивости, следует повторить тестирование, чтобы исключить технические погрешности.

- Для проверки чувствительности N. gonorrhoeae к антимикробным средствам рекомендуется применять агар GC с добавлением (после автоклавирования) 1% ростовой добавки (ее состав, на 1 литр: 1,1 г L-цистеина; 0,03 г гуанина HCl; 3 мг тиамина HCl; 13 мг парааминобензойной кислоты; 0,01 г витамина B12; 0,1 г кокарбоксилазы; 0,25 г НАД; 1 г аденина; 10 г L-глютамина; 100 г глюкозы; 0,02 г нитрата железа).

- критерии для интерпретации результата основаны на данных о популяционном распределении чувствительности у нейссерий, фармакокинетических данных, известных из литературы, и клиническом опыте, однако обобщающие данные по многим препаратам отсутствуют.

- Ввиду отсутствия резистентных культур или их редкости для некоторых сочетаний микроорганизм/антибиотик установлена только категория «чувствительных»; при получении результата, выходящего за границы данной категории, следует повторно провести идентификацию и определение чувствительности культуры и, в случае подтверждения, направить ее в референс-лабораторию для проверки чувствительности методом разведений.

2. Положительный тест на бета-лактамазу позволяет считать культуру устойчивой к бензилпенициллину, ампициллину и амоксициллину. Этот тест позволяет выявить одну из форм пенициллиноустойчивости и может быть полезным в целях эпиднадзора. Обусловленную хромосомными генами устойчивость можно выявить только методами разведения или диффузии в агар.

3. Гонококки с диаметром зоны до 19 мм вокруг диска с 10 МЕ бензилпенициллина предположительно продуцируют (-лактамазу. Для быстрого и точного определения опосредованной наличием плазмиды пенициллинрезистентности рекомендуется прямое обнаружение (-лактамаз.

4. Гонококки с диаметром зоны до 19 мм вокруг диска с 30 мкг тетрациклина предположительно обладают тетрациклинрезистентностью, опосредованной наличием плазмиды (TRNG). Для подтверждения этого рекомендуется повторное тестирование штамма методом серийных разведений (МПК (16 мкг/мл).

5. Указанные критерии не подходят для терапии инвазивной менингококковой инфекции, но могут применяться для профилактики инфекции у контактных.

6. Культуры с МПК (8 мкг/мл или зоной (25 мм могут иметь сниженную чувствительность ко фторхинолонам, что имеет значение для эпиднадзора за инфекцией.

7. Чувствительность к сульфонамидам лучше определять диско-диффузионным методом. По чувствительности/устойчивости культуры к ко-тримоксазолу можно судать о чувствительности/устойчивости к сульфонамидам.

8. См. примечание 4 к таблицам Приложений 1-1а.

9. См. примечание 3 к таблицам Приложений 1-1а.

Приложение 6

#### Интерпретация диаметров зон и эквивалентные пороговые значения МПК для Streptococcus spp.1,2 (CLSI, 2009; одобрено FDA)*

|  | Содержание в диске | Диаметр зон задержки роста, мм | Эквивалентные пороговые значения МПК (мкг/мл) |
| --- | --- | --- | --- |
| АНТИБИОТИК | (мкг) | Устойчивые | Умеренно– устойчивые | Чувствительные | Устойчивые | Чувствительные |
| ПЕНИЦИЛЛИНЫ 1,3,7 |
| Бензилпенициллин для S. pneumoniae 4 | 1 оксациллина | ( | ( | (20 | ( | (0,06 |
| - возбудителей менингита (парентеральное введение) 5 | – | – | – | – | (0,12 | (0,06 |
| - других пневмококков (парентеральное введение) 6 | – | – | – | – | (8 | (2 |
| - пероральное введение феноксиметилпенициллина | – | – | – | – | (2 | (0,06 |
| для (-гемолитических 7,8 | 10 ЕД | – | – | (24 | – | (0,12 |
| для «зеленящих» 7,9,10,11 | – | – | – | – | (4 | (0,12 |
| Амоксициллин для S. pneumoniae (кроме возбудителей менингита) | – | – | – | – | (8 | (2 |
| Амоксициллин/клавуланат для S. pneumoniae (кроме возбудителей менингита) | – | – | – | – | (8/4 | (2/1 |
| Ампициллин для (-гемолитических 7,8 | 10 | – | – | (24 | – | (0,25 |
| для «зеленящих» 9,10,11 | – | – | – | – | (8 | (0,25 |
| ЦЕФЕМЫ (для парентарального применения, включая ЦЕФАЛОСПОРИНЫ I–IV поколений) |
| Цефепим для S. pneumoniae - возбудителей менингита | – | – | – | – | (2 | (0,5 |
| - других пневмококков | – | – | – | – | (4 | (1 |
| для (-гемолитических | 30 | – | – | (24 | – | (0,5 |
| для «зеленящих» | 30 | (21 | 22–23 | (24 | (4 | (1 |
| Цефотаксим для S. pneumoniae - возбудителей менингита | – | – | – | – | (2 | (0,5 |
| - других пневмококков | – | – | – | – | (4 | (1 |
| для (-гемолитических | 30 | – | – | (24 | – | (0,5 |
| для «зеленящих» | 30 | (25 | 26–27 | (28 | (4 | (1 |
| Цефтриаксон для S. pneumoniae - возбудителей менингита | – | – | – | – | (2 | (0,5 |
| - других пневмококков | – | – | – | – | (4 | (1 |
| для (-гемолитических | 30 | – | – | (24 | – | (0,5 |
| для «зеленящих» | 30 | (24 | 25–26 | (27 | (4 | (1 |
| Цефуроксим для S. pneumoniae | – | – | – | – | (2 | (0,5 |
| ЦЕФЕМЫ (для перорального применения) |
| Цефуроксим для S. pneumoniae | – | – | – | – | (4 | (1 |
| Цефаклор для S. pneumoniae | – | – | – | – | (4 | (1 |
| Цефдинир для S. pneumoniae | – | – | – | – | (2 | (0,5 |
| Цефподоксим для S. pneumoniae | – | – | – | – | (2 | (0,5 |
| Цефпрозил для S. pneumoniae | – | – | – | – | (8 | (2 |
| Лоракарбеф для S. pneumoniae | – | – | – | – | (8 | (2 |
| КАРБАПЕНЕМЫ |
| Меропенем для S. pneumoniae | ( | ( | ( | ( | (1 | (0,25 |
| для (-гемолитических и «зеленящих» | – | – | – | – | – | (0,5 |
| Эртапенем для S. pneumoniae | – | – | – | – | (4 | (1 |
| для (-гемолитических и «зеленящих» | – | – | – | – | – | (1 |
| Имипенем для S. pneumoniae | ( | ( | ( | ( | (1 | (0,12 |
| МАКРОЛИДЫ 12,13 |
| Эритромицин 12 для S. pneumoniae, (-гемолитических 14 и «зеленящих» | 15 | (15 | 16–20 | (21 | (1 | (0,25 |
| Азитромицин для S. pneumoniae, (-гемолитических 14 и «зеленящих» | 15 | (13 | 14–17 | (18 | (2 | (0,5 |
| Кларитромицин для S. pneumoniae, (-гемолитических 14 и «зеленящих» | 15 | (16 | 17–20 | (21 | (1 | (0,25 |
| Диритромицин для S. pneumoniae, (-гемолитических 14 и «зеленящих» | 15 | (13 | 14–17 | (18 | (2 | (0,5 |
| ФТОРХИНОЛОНЫ |
| Гатифлоксацин для S. pneumoniae, (-гемолитических и «зеленящих» | 5 | (17 | 18(20 | (21 | (4 | (1 |
| Гемифлоксацин для S. pneumoniae | 5 | (19 | 20(22 | (23 | (0,5 | (0,12 |
| Грепафлоксацин для S. pneumoniae, (-гемолитических и «зеленящих» | 5 | (15 | 16–18 | (19 | (2 | (0,5 |
| Левофлоксацин для S. pneumoniae, (-гемолитических и «зеленящих» | 5 | (13 | 14–16 | (17 | (8 | (2 |
| Моксифлоксацин для S. pneumoniae | 5 | (14 | 15(17 | (18 | (4 | (1 |
| Офлоксацин для S. pneumoniae, (-гемолитических и «зеленящих» | 5 | (12 | 13–15 | (16 | (8 | (2 |
| Спарфлоксацин для S. pneumoniae | 5 | (15 | 16–18 | (19 | (2 | (0,5 |
| Тровафлоксацин для S. pneumoniae, (-гемолитических и «зеленящих» | 10 | (15 | 16–18 | (19 | (4 | (1 |
| ДРУГИЕ |
| Ванкомицин 1 для S. pneumoniae, (-гемолитических и «зеленящих» стрептококков | 30 | ( | ( | (17 | ( | (1 |
| Телитромицин для S. pneumoniae | 10 | (15 | 16–18 | (19 | (4 | (1 |
| Тетрациклин 15 для S. pneumoniae, (-гемолитических и «зеленящих» | 30 | (18 | 19–22 | (23 | (8 | (2 |
| Триметоприм /сульфаметоксазол для S. pneumoniae | 1,25/ 23,75 | (15 | 16–18 | (19 | (4/76 | (0,5/9,5 |
| Хлорамфеникол для S. pneumoniae для других стрептококков 13 | 30 30 | (20 (17 | ( 18–20 | (21 (21 | (8 (16 | (4 (4 |
| Рифампицин 16 для S. pneumoniae | 5 | (16 | 17–18 | (19 | (4 | (1 |
| Даптомицин* для (-гемолитических и «зеленящих» | – | – | – | – | – | (1 |
| Клиндамицин для S. pneumoniae 13, (-гемолитических 13,14,17 и «зеленящих» 13 | 2 | (15 | 16–18 | (19 | (1 | (0,25 |
| Хинупристин / дальфопристин для S. pneumoniae, S. pyogenes и «зеленящих» | 15 | (15 | 16–18 | (19 | (4 | (1 |
| Линезолид* для S. pneumoniae, (-гемолитических и «зеленящих» | 30 | – | – | (21 | – | (2 |

Примечания к таблице Приложения 6:

* Ввиду отсутствия резистентных культур или их редкости для некоторых сочетаний микроорганизм/антибиотик установлена только категория «чувствительных»; при получении результата, выходящего за границы данной категории, следует повторно провести идентификацию и определение чувствительности культуры и, в случае подтверждения, направить ее в референс-лабораторию для проверки чувствительности методом разведений.

1. Общие замечания по определению чувствительности S. pneumoniae:

А) амоксициллин, ампициллин, имипенем, меропенем и эртапенем, цефепим, цефотаксим, цефтриаксон и цефуроксим можно применять для лечения пневмококковых инфекций, однако для определения чувствительности к ним диско-диффузионным методом нет достоверных критериев, поэтому чувствительность определяют методом серийных разведений;

Б) у штаммов пневмококков из ликвора обычно проверяют чувствительность к бензилпенициллину и цефотаксиму или цефтриаксону или меропенему надежным методом серийных разведений; рекомендуется также проверить их чувствительность к ванкомицину (методом разведений или диско-диффузионным методом).

2. Общие замечания по определению чувствительности β-гемолитических и «зеленящих» стрептококков:

А) см. примечание 31 к таблицам Приложений 1-1а;

Б) критерии для интерпретации результата основаны на данных о чувствительности отдельных видов, не относимых к пневмококкам, фармакокинетических данных, известных из литературы, и клиническом опыте, однако обобщающие данные по многим препаратам отсутствуют.

3. Пневмококки (кроме выделенных из ликвора), чувствительные к бензилпенициллину (МПК (0,06 мкг/мл или с зоной вокруг диска с оксациллином ( 20 мм), можно считать чувствительными: к ампициллину (парентеральному и пероральному), ампициллину/сульбактаму, цефаклору, цефдиниру, цефдиторену, цефподоксиму, цефпрозилу, цефтизоксиму, цефуроксиму, имипенему, лоракарбефу и меропенему, а при МПК бензилпенициллина (0,06 мкг/мл – чувствительными к амоксициллину, амоксициллину/клавуланату, цефепиму, цефотаксиму, цефтриаксону и эртапенему.

4. Пневмококки с зоной вокруг диска с оксациллином (19 мм нельзя считать устойчивыми к бензилпенициллину без подтверждения результата методом серийных разведений (такую зону могут дать умеренно-усойчивые и некоторые чувствительные штаммы); у таких штаммов рекомендуется также определить МПК цефотаксима, цефтриаксона или меропинема.

5. Для штаммов из ликвора результат интерпретируют только по данным критериям; взрослым больным менингитом с нормальной функцией почек пенициллин вводят внутривенно в максимальных дозах – по 3 млн ЕД каждые 4 часа.

6. Если МПК бензилпенициллина составляет (2 мкг/мл, взрослым больным пневмококковой инфекцией (кроме менингита) с нормальной функцией почек пенициллин вводят внутривенно в дозе не менее 2 млн ЕД каждые 4 часа (12 млн ЕД/сутки), если же МПК составляет 4 мкг/мл, суточная доза возрастает до 18-24 млн ЕД.

7. Чувствительные к бензилпенициллину β-гемолитические и «зеленящие»стрептококки можно считать также чувствительными к ампициллину, амоксициллину, амоксициллину/клавуланату, ампициллину/сульбактаму, цефазолину, цефаклору, цефалотину, цефапирину, цефдиниру, цефепиму, цефотаксиму, цефпрозилу, цефрадину, цефтибутену (только стрептококки группы А), цефтриаксону, цефуроксиму, цефподоксиму, цефтизоксиму, имипенему, лоракарбефу и меропенему, поэтому в их тестировании нет необходимости.

8. Штаммы β-гемолитических стрептококков с МПК бензилпенициллина (0,12 или МПК ампициллина (0,25 до сих пор не встречались, поэтому при их обнаружении следует обратиться в референс-лабораторию.

9. Диско-диффузионный метод дает ненадежные результаты.

10. Штаммы из стерильных в норме участков (ликвор, кровь, костная ткань) следует тестировать методом серийных разведений.

11. Для подавления умеренно-устойчивых возбудителей может потребоваться комбинированная терапия с добавлением аминогликозида (с целью бактерицидного эффекта).

12. См. примечание 16 к таблицам Приложений 1-1а.

13. См. примечание 4 к таблицам Приложений 1-1а.

14. См. примечание 30 к таблицам Приложений 1-1а.

15. См. примечание 2 к таблицам Приложений 1-1а.

16. См. примечание 3 к таблицам Приложений 1-1а.

17. Для выявления индуцибельной клиндамицинрезистентности можно поставить диффузионный тест на образование D-зоны.